**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie nr 4/EFRR/10.1/2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany (oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnianie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty)** |
| 1. | Zakup aparatu USG 1 szt.  Kod CPV 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne | Parametry techniczne nie gorsze niż:   * Monitor 21.5” LCD * Wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych pętli obrazowych i raportów z badania wyposażony w zintegrowaną nagrywarkę płyt CD-RW, DVDR/RW oraz możliwości zapisu na kartach pamięci typu flash (pen driver) po wyjściu USB. * 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic wyłącznie elektronicznych * Głębokość obrazowania od 0 do 33 cm * Aparat kompatybilny z posiadanymi przez Zmawiającego głowicami ze złączem typu RS   Tryb Pracy:   * B-Mode * Obrazowanie Harmoniczne z kodowaniem cyfrowym * M-Mode * Kolor Doppler (CFM) * Color Flow * Power Dopppler (PDI) z mapami kierunkowymi * Doppler Pulsacyjny (PW Doppler) * M-Color Flow Mode   Głowice elektroniczne szerokopasmowe wieloczęstotliwościowe:   * Głowica liniowa 12L-RS 4.2 – 13.02 MHz – 1 szt. * Głowica convex 4C- RS 2.0 – 5.0 MHz – 1 szt.   Urządzenia perfekcyjne:   * Cyfrowy videoprinter czarno – biały – 1 szt. |  |  |