**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie nr 4/EFRR/10.1/2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany (oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnianie polaodpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty)** |
| 1. | Zakup aparatu USG 1 szt.Kod CPV 33112200-0 Aparaty ultrasonograficzne | Parametry techniczne nie gorsze niż:* Monitor 21.5” LCD
* Wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych pętli obrazowych i raportów z badania wyposażony w zintegrowaną nagrywarkę płyt CD-RW, DVDR/RW oraz możliwości zapisu na kartach pamięci typu flash (pen driver) po wyjściu USB.
* 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic wyłącznie elektronicznych
* Głębokość obrazowania od 0 do 33 cm
* Aparat kompatybilny z posiadanymi przez Zmawiającego głowicami ze złączem typu RS

Tryb Pracy:* B-Mode
* Obrazowanie Harmoniczne z kodowaniem cyfrowym
* M-Mode
* Kolor Doppler (CFM)
* Color Flow
* Power Dopppler (PDI) z mapami kierunkowymi
* Doppler Pulsacyjny (PW Doppler)
* M-Color Flow Mode

Głowice elektroniczne szerokopasmowe wieloczęstotliwościowe: * Głowica liniowa 12L-RS 4.2 – 13.02 MHz – 1 szt.
* Głowica convex 4C- RS 2.0 – 5.0 MHz – 1 szt.

Urządzenia perfekcyjne:* Cyfrowy videoprinter czarno – biały – 1 szt.
 |  |  |